## Rościszewo, dnia 27.02.2008 r.

Oferenci - wszyscy

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji p.n:

Rozbudowa Gminnego Kompleksu Sportowego w Rościszewie – Etap II

Stosownie do art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –

Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19 z 09 lutego 2004r., poz.177 ), udzielamy odpowiedzi na zgłoszone przez oferenta zapytanie:

Pytanie 1

Ile wynosi krotność w punkcie 2 kosztorysu ofertowego na wymienione wyżej zadanie?

Odpowiedź

W pkt. 2 kosztorysu ofertowego krotność wynosi 3; docelowa grubość warstwy wegetacyjnej - 7 cm , stąd w pkt. 2 winno być:  minus 1,8 ha

Pytanie 2

Uprawnienia w jakiej specjalności powinien posiadać kierownik budowy?

Odpowiedź

Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia branży budowlanej

Pytanie 3

Jakie wymiary powinna mieć podmurówka ( część podziemna, część nadziemna ) i fundament pod słupek?

##### Odpowiedź

##### Zgodnie z pkt.7 kosztorysu ofertowego - fundament ( część podziemna ) o wym.0,2 x 0,8 m ; cokół ( część nadziemna ) o wym.0,2 x 0,3 m.

Słupki stalowe należy obsadzić w gniazdach cokołu – pkt. 8 kosztorysu ofertowego.

Jednocześnie kosztorys ofertowy uzupełnia się o niżej wymienione pozycje:

pkt. 11

KNR 2-01/ 0401/04 - analogia

Spulchnienie górnej warstwy ziemi do grubości 10 cm

ha  0,6

pkt. 12

KNNR 1/0502/01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką

m2  6000