„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki -Chwały”

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający :

Gmina Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

09-204 Rościszewo

tel.: (24) 276 40 76, fax.: (24) 276 4201

Rościszewo, sierpień 2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Rozdział I

### Informacje ogólne

- Zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U.  2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Rościszewo zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

Zamawiający informuje, że dla zadania „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013: Działanie 321 – Podstawowe usługi  dla  gospodarki i ludności wiejskiej

- Przedmiot zamówienia:

  - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

      - Roboty pomiarowe i  inwentaryzacyjne na odcinku  L = 114 m

      - Sieć wodociągowa z rury PE Ø 110 mm o długości L = 114 m

      - Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm o długości L = 145 m

      - Hydrant nadziemny Ø 80 mm  - 1 sztuka

      - Dezynfekcja i próby ciśnieniowe

  - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki-Chwały

      - Roboty pomiarowe i  inwentaryzacyjne na odcinku  L = 470 m

      - Sieć wodociągowa z rury PE Ø 110 mm o długości L = 470 m

      - Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm o długości L = 120 m

      - Hydrant nadziemny Ø 80 mm  - 3 sztuki

      - Dezynfekcja i próby ciśnieniowe

  - Montaż 55szt. przydomowych mechaniczno-biologicznych  oczyszczalni ścieków o przepustowości 0,7 m3/24 (PBOŚ)  posiadających certyfikaty zgodne z normą PN-EN 12566-3+A1:2009

Zamontowane urządzenia muszą spełniać następujące warunki:

- Urządzenia muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3 + A1:2009 oraz posiadać deklarację zgodności ze znakiem CE – potwierdzoną raportem z badań wystawionym przez notyfikowane laboratorium oraz pracować w technologii osadu czynnego.

- Konstrukcja monolityczna wykonana z polietylenu metodą rotacyjną,

- Wytrzymałość konstrukcji osadników musi umożliwiać przykrycie ich 2 metrową warstwą gruntów,

- Oczyszczalnia ścieków musi posiadać lej „Imhoffa” ( wyklucza się stosowanie osadników Imhoffa tzn. leja otwartego).

- Pojemność czynna proponowanych oczyszczalni musi wynosić minimum 3m3

- Przepływ dobowy proponowanej oczyszczalni musi wynosić minimum 1,2m3/d.

- Osadnik wstępny musi posiadać minimum 1 m³ pojemności,

- Wszystkie komory występujące w oczyszczalni muszą być wyposażone w nadstawkę z pokrywą, umożliwiającą dostęp do każdej komory oczyszczalni oddzielnie,

- Wyklucza się stosowanie w urządzeniu wszelkiego rodzaju elektrozaworów, sterowników, programatorów, sterowania elektronicznego.

- Wyklucza się oczyszczalnię w których zbiorniki występują z podziałem na grodzie

- Wyklucza się urządzenia pracujące w technologiach: SBR, OSADU CZYNNEGO WSPOMAGANEGO ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM – HYBRYD.

- W celu zapewnienia bezproblemowej i komfortowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, zaprojektowane rozwiązanie musi posiadać możliwość całkowitego dostępu do dyfuzora, poprzez wyjęcie na zewnątrz bez konieczności wypompowywania znajdujących się w oczyszczalni ścieków. Nie dopuszcza się stosowania w osadniku lub bioreaktorze dodatkowych filtrów, koszy i krat,

- Stopień oczyszczania zanieczyszczeń określony parametrami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot, fosfor  – musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) i potwierdzony w Raporcie z wstępnych badań typu,

- Producent oferowanych urządzeń musi posiadać wdrożony Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o wymagania norm : ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004  potwierdzony Certyfikatami uzyskanym minimum 6 miesięcy przed datą ogłoszenia przetargu.

Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych  do wód lub gruntu.

Wymaga się, aby certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiony był przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentach przetargowych dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień  Kod CPV:

45 23 13 00-8;

45 25 21 27-4;

Szczegółowy zakres zamówienia określają dokumentacja projektowa i STWiOR.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający w postępowaniu będzie żądał wniesienia wadium.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca złożył takie zastrzeżenie w ofercie lub zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert.

  - Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust 4 ustawy Pzp.

# Rozdział II

# Termin wykonania zamówienia i udzielona gwarancja

- Wymagany termin realizacji zamówienia:

  - Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy.

  - Zakończenia: 30.04.2015 r.

- Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia – wymagany 36 miesięcy.

### Rozdział III

### Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie:

  - Posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wykonawcy prowadzą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalność gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem,

Wykonawca musi wykazać, że nie  zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował co najmniej:

- 1 obiekt, obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w ilości min. 40 szt.

- co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę cieci wodociągowej o długości min. 0,5 km.

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, Wykonawca załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy  roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1.3 Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, t.j

- osoby posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,

* Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy muszą wykazać, że:

- Warunek określony w pkt . 1.1 spełnia każdy z wykonawców

- Warunek określony w pkt. 1.2, 1.3 i 1.4 spełniają łącznie wszyscy wykonawcy

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia”, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem IV.

Rozdział IV

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy przedłożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz art. 24 ust.1 pkt 10-11 ustawy.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, 1.3 i 1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

  - Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie  odpowiednie do stanowiska, które zostanie mu powierzone tj.:

- osoby posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,

* Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku

  - Oświadczenie, że osoby , które będą  uczestniczyć w  wykonywaniu  zamówienia- pełnić będą funkcję kierownika robót posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych  z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 7 do SIWZ

  - Wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończone, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia  tj. obejmujących  realizację:

- co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w ilości min. 40 szt.

- co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę cieci wodociągowej o długości min. 0,5 km

Dowodami, o których mowa w p.1.6 są poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, dowodami mogą być inne dokumenty. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, określających, czy  roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdz. III pkt 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,  wykonawca załącza  dokumenty wymienione w punkcie 1.1, 1,2 oraz pisemne zobowiązanie  do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału osobowego, technicznego i finansowego.

  - Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje sieje dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp wraz z informacją czy istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ

- Do oferty należy załączyć również:

  - Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

  - Dowód wniesienia wadium. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy załączyć do oferty w formie oryginału.

  - Kosztorys sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną. (z określeniem wskaźników   kalkulacyjnych: stawka rbg, narzuty K.O., Zysku, Kz).

UWAGA: Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze. Winny być sprawdzone i ewentualnie skorygowane na podstawie analizy dokumentacji projektowej i dokonanej wizji lokalnej obiektu.

  - Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - W przypadku złożenia oferty wspólnej,  przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą  ustanowić  pełnomocnika  do reprezentowania  ich  w postępowaniu o udzielenie zamówienia  z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział V

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia je na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ja na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

- Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców, celem udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ.

- Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Marek Chyliński – tel. (24)2764011 wew. 35, fax.: (24)2764201.

# Rozdział VI

# Wadium

- Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium można wnieść w następujących formach:

- Pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, nr 42, poz. 275) .

Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w:

BS SIERPC FILIA  ROŚCISZEWO Nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy – Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Dowód wniesienia wadium, w formie innej niż pieniężna, należy załączyć do oferty w formie

oryginału.

# Rozdział VII

# Podwykonawcy

Wykonawca   zobowiązany jest  wykazać w ofercie części zamówienia , które zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 5 do SIWZ

# Rozdział VIII

# Termin związania ofertą

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział  IX

Opis przygotowania oferty

- Wykonawca przedłoży ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firm na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę wówczas wszystkie jego oferty zostaną na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy odrzucone.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu  /zamkniętej kopercie/ zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznakowanej następująco:

Oferta na:

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

Nie otwierać przed   08 września 2014 r., godz. 10.00

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg zasad określonych jak przy składaniu ofert. Koperta winna być oznakowana „Zmiana” lub „Wycofanie”.

# Rozdział X

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, sekretariat, w terminie do dnia 08.09.2014 r. do godz. 10.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2014 r. o godz. 10.30, w siedzibie Urzędu Gminy w Rościszewie ul. Armii Krajowej 1, w sali konferencyjnej.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny  zawarte  w ofertach.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom  niezwłocznie bez otwierania,.

Rozdział XI

Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźnik inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania, zgodnego ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i STWiOR.

- Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dokonana wizja lokalna miejsca robót.

- Cena może być tylko jedna, musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za energię, wodę, obsługę geodezyjną  itp.) i należne podatki.

- Cena określona przez Wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty:

  - oczywiste omyłki pisarskie

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

# Rozdział XII

# Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100 %

W zakresie kryterium „Cena” oferta może uzyskać max 10 pkt.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z  formułą:

Cena  najniższa  z  oferowanych

P =   --------------------------------------------- x 10 pkt. =  .........pkt

Cena  oferowana

Oferta, która  otrzyma najwyższą  liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział XIII

Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferowanej brutto.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w:

BS SIERPC FILIA  ROŚCISZEWO Nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020

- Zamawiający ustala następujący podział zabezpieczenia:

Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Kwota w wysokości 70 % zostaje zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Rozdział XIV

Informacja o formalnościach, jakie zostaną  dopełnione   przy wyborze  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego .

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

### Rozdział XV

### Warunki umowy

- Zamawiający zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  - Została złożona tylko jedna oferta

  - Nie wykluczono żadnego wykonawcy

  - Nie odrzucono żadnej oferty

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik  do SIWZ – Załącznik nr 6

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

  - osób określonych w § 7  wzoru umowy

  - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

  - terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 pkt. 2  wzoru umowy

  - zasad fakturowania określonych w  § 6 wzoru  umowy.

Rozdział XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

- odwołania (DZIAŁ VI Rozdział 2 art. 180 – 198 PZP),

- skargi do sądu (DZIAŁ VI Rozdział 3 art. 198a – 198g PZP).

Rozdział XVII

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655, z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks cywilny.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy i 24 ust 1 ustawy – Pzp

Załącznik nr 3 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 4 - Potencjał kadrowy

Załącznik nr 5 - Podwykonawcy

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Załącznik nr 8 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 – Przedmiary

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11 – STWIOR

Rościszewo, dnia 22.09.2014 r.

ZATWIERDZIŁ:

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

dla postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1,

09-204 Rościszewo

Zobowiązania Wykonawcy

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

za cenę brutto w wysokości:   ................................... zł

(słownie: .....................................................................................................................).

Cena netto ............................................... zł

Podatek VAT .......................................... zł

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: 30.04.2015 r.

- Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): 36 m-cy

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że:

- Oferujemy  realizację  przedmiotu zamówienia pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały” zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ oraz STWiOR.

- Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. okres 30 dni.

- Zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na …… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …….. do nr …….

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

.................................dnia ___________________

______________________________________

* niepotrzebne skreślić                                                                           (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2

………………………………..

nazwa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do przetargu nieograniczonego na :

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

- Oświadczam, że spełniam wymagania z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Niniejszym oświadczamy, że brak jest wobec nas podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego   na podstawie w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U.  2013 r. poz. 907 z późniejszymi. zmianami/.

.................................., dnia ________________________

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

#### Załącznik nr 3

…………………………….

nazwa Wykonawcy

Doświadczenie zawodowe

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

Wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończone.

Wykonawca musi wykazać, że zrealizował roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia  tj. obejmujących  realizację:

  - co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w ilości min. 40 szt.

  - co najmniej 1 obiekt, obejmującego budowę cieci wodociągowej o długości min. 0,5 km

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

*Uwaga: w przypadku zadań złożonych, obejmujących różne rodzaje robót, w kolumnie – wartość zamówienia – należy wydzielić wartość robót, wymaganych przez Zamawiającego celem oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że  roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

.

.........................., dnia .................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

Załącznik nr 4

………………………………..

nazwa wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| L.p. | Nazwisko i imię | Wykształcenie i rodzaj uprawnień budowlanych | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Doświadczenie | Dysponuję/ będę dysponował* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* W wykazie należy określić czy wykonawca dysponuje czy będzie dysponował osobą wskazaną na dane stanowisko. Jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (nie są jego pracownikami) należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Do wykazu załączamy oświadczenie, że osoby , które będą  uczestniczyć w  wykonywaniu  zamówienia- pełnić będą funkcję inspektorów nadzoru posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności :

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych,

- instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,

............................., dnia ..................................

............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

###### Załącznik nr 5

………………………………..

nazwa wykonawcy

Podwykonawcy

„Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

| L.p. | Zakres usług powierzony podwykonawcom |
| --- | --- |

............................., dnia ..................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

Załącznik nr 6

UMOWA

(WZÓR)

zawarta w dniu ………….. w Rościszewie  pomiędzy:

- Gminą Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, NIP 776-161-75-45, REGON: 611015900 reprezentowaną przez  Wójt Gminy  – Jan Sugajski  zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................……………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: ..…………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Agnieszki Przybułkowskiej

o następującej treści

§ 1

- W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….. przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

- Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określają dokumentacja projektowa, STWiOR oraz SIWZ, stanowiące  załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy,

- otrzymana od Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja projektowa.

§ 3

- Przekazanie placu budowy zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się:

- rozpoczęcie:  z dniem podpisania umowy.

- zakończenie:  30.04.2015 r.

- Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

  - wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót,

  - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

  - zlecenia wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust.10.

  - Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

  - Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.

§ 4

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania.

- Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 3,

  - opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo-finansowego jest dokumentem określającym terminy realizacji robót, składających się  na przedmiot umowy. Zaakceptowany harmonogram rzeczowo finansowy staje się załącznikiem do umowy.

  - wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

  - przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania,

  - wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej,

  - wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej obiektu (tyczenie, inwentaryzacja),

  - uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty

  - przedstawienie na wbudowane materiały ważnych atestów lub deklaracji zgodności,

  - zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

  - przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

  - zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie  podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania  terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

  - usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu wykonawcy lub jego podwykonawców,

  - okazanie na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) w stosunku do wbudowanych materiałów:

    - certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

    - certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm,

  - informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem),

  - przekazanie Wykonawcy placu budowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego

  - odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

  - odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

  - pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie  odpowiednich dokumentów, uzasadniających ich wartość.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ……………… zł

(słownie złotych: …………………………………………………………… zł), w tym: wartość netto ……………………………………… zł,

podatek VAT …………………………………………….. zł

3.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ i istniejącego stanu terenu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługę geodezyjną itp. ), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w momencie zakończenia inwestycji.

4.  Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz  wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.

5.	Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w dokumentacji projektowej, na własną odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem zapisów zawartych w STWiOR oraz SIWZ.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z  niektórych robót i elementów, których wykonanie okaże się zbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jak również do wprowadzenia robót zamiennych.

7. W przypadku robót zamiennych wynagrodzenie za te roboty ustalane będzie wg ust. 11, natomiast ryczałt, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego wykonane będą roboty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, o których mowa w ust. 6, wynagrodzenie ryczałtowe z ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową elementu, którego dotyczą roboty zaniechane, przyjętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9. Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

10.W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,  których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (art. 67 ust.1 pkt 5  – Prawa zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

11.W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 10 podstawą do sporządzenia kosztorysu są ceny z kosztorysu ofertowego a w przypadku robót nie występujących w kosztorysie ofertowym jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (R,M,S, KO, zysk) na poziomie nie przekraczającym średnich cen i stawek wg wyd. SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót. W przypadku braku w w/w biuletynie cen materiałów i pracy sprzętu, koniecznych do wbudowania i zastosowania przy realizacji omawianych robót – będą one przyjmowane wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 7

- Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie ……………………………………………………………………………………………………..,  pełnić będzie:

  - ……………………… posiadający uprawnienia sanitarne nr: …………………………

  - .................................. posiadający uprawnienia elektryczne nr: ………………………

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie:

…………………….…………………………………, upr. bud. ………….

§ 8

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców, zgodnie z zapisem w SIWZ.

§ 9

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

  - opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2

  - Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości ustawowej.

  - Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

  - zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za  każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w   wysokości 10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne.

  - Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie zobowiązań Zamawiającego, określonych w §5 ust.2 umowy, powstanie szkoda po stronie wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez obowiązku zapłaty kar umownych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy gdy:

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

  - Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 11 i § 12 ust. 1 oraz § 9 ust. 4 pkt. 2 lit. b, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b)	odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

c) 	przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za poszczególne przedmioty odbioru oraz fakturą końcową.

- Termin realizacji faktur – w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego, przy czym podstawą do wystawienia faktury są protokóły odbioru częściowego lub   Końcowego

- Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na wskazane

przez Wykonawcę konto nr ................................................

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres rękojmi.

- Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 5% wynagrodzenia za wykonanie zadania określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy, to jest w kwocie......................................

- 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości, w rozumieniu art. 577 k.c., na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem  odbioru końcowego robót i przekazania obiektu w użytkowanie.

§ 17

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

  - osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy

  - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7, 8, 10 wzoru umowy

  - terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 2 wzoru umowy

§ 18

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

###### Załącznik nr 7

………………………………..

nazwa wykonawcy

Oświadczenie

Oświadczam/y, że osoby wykazane w  załączniku nr 4  do SIWZ  które będą kierowały robotami w realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

posiadają wymagane uprawnienia w zakresie następujących specjalności:

- w specjalności sieci,  instalacji i urządzeń wodociągowych

- w specjalności sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,

.................................dnia ...........................................

...............................................................................

(imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

###### Załącznik nr 8

………………………………..

nazwa wykonawcy

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp /

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Niniejszym oświadczam, iż biorąc udział w inwestycji pn: „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo:

- budowa 55 przydomowych oczyszczalni ścieków

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rościszewo

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rumunki –Chwały”

- nie należę do grupy kapitałowej*

- należę do tej samej grupy kapitałowej tj.: …………………………………………….. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej przedstawia tabela: *

| Lp. | Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |

(*) Niepotrzebne skreślić

.......................................................	                                     ..............................................................................

(Miejscowość i data)			                                     /podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/