DZIAŁ  II           -         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Polik i Lipniki, Gm. Rościszewo.

1. Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ustala się na dzień 31.03.2015 r.

2. Szacowany przez Zamawiającego zakres rzeczowy zamówienia obejmuje n/w elementy opracowania:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 6 km

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej: 4 km

- przyłącza kanalizacyjne: 95 szt.

- tłocznie ścieków: 2 kpl.

I. W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać:

1) Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) – 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD.

2) Projekt budowlany i wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych – 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD.

3) Projekt budowlany i wykonawczy tłoczni ścieków – 5 egzemplarzy wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1egzemplarz wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD.

5) Przedmiary robót – 2 egzemplarze wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD, przy czym przedmiary przyłączy kanalizacyjnych winny zawierać wyodrębnienie przykanalików i przyłączy do posesji.

6) Kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD, przy czym wycena przyłączy kanalizacyjnych winna określać odrębnie koszty przykanalików i przyłączy do posesji.

7) Wykonanie pomiarów geodezyjnych – mapy do celów projektowych oraz badań technicznych podłoża gruntowego, wraz z określeniem poziomu wód gruntowych.

8) Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów, opracowań i uzgodnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji projektu.

9) Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich warunków technicznych i wytycznych do projektowania niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji.

10) Dokonanie wszelkich uzgodnień z Zamawiającym i właściwymi instytucjami w trakcie projektowania, a także przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia kompletnej i posiadającej wszelkie uzgodnienia dokumentacji, przed jej złożeniem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.

11) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wzięcia odpowiedzialności za Projekt Budowlany, a po zatwierdzeniu Projektu przez Zamawiającego uzyskania w jego imieniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

12) Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

13) Oświadczenie Wykonawcy, że przekazana wersja elektroniczna dokumentacji jest odzwierciedleniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji papierowej.

14) Ostateczny odbiór prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, podstawę do wystawienia faktury VAT.

15) Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób określony w przepisach, a w szczególności:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami),

- obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

16) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i o jego przyczynach.

17) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności, nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do powstania opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy.

18) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie sporządzona w formie i liczbie egzemplarzy, określonych w § 2, z jednoczesnym podziałem na dwa odrębne projekty : dla miejscowości Polik i miejscowości Lipniki.

2. Zamówienie obejmuje również przygotowanie przez Wykonawcę materiałów do projektowania oraz wykonanie następujących czynności:

1) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000,

2) wykonanie rozpoznania terenowo-prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycję,

3) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania,

4) dokonanie wszelkich uzgodnień wraz z zatwierdzeniem lub zaopiniowaniem projektów budowlanych,

5) wykonanie badań geotechnicznych  ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków posadowienia, określeniem przydatności gruntu rodzimego do zasypywania wykopów i sposobu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,

6) uzyskanie danych wyjściowych do kosztorysowania: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym jest zobowiązany, przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, ustalić i spisać dane techniczne, technologiczne, organizacyjne i inne niezbędne do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej,

7) uzyskanie sprawdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności,

8) Wykonawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji do organu architektoniczno-budowlanego, zezwalającej na realizację inwestycji, przygotuje i wypełni druk „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”, które następnie przedkłada Zamawiającemu, celem jego podpisania,

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę i/lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy dla zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego

3) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum spotkania roboczego, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami, sporządzonymi przez Wykonawcę i podpisanymi przez wszystkich uczestników w dniu, w którym odbyło się spotkanie.

4) W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i dostępne na rynku, uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych.

5) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

6) Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jej jakości . Wszystkie wady i braki zauważone podczas sprawdzania dokumentacji po jej przekazaniu Zamawiającemu Wykonawca będzie usuwał na pisemne wezwanie Zamawiającego.

Ponadto, wszystkie braki i wady w trakcie realizacji inwestycji, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, w tym też okresie, Wykonawca będzie uzupełniał i modyfikował.

Wykonawca zobowiązany jest również, w ciągu 3 lat od uzyskania pozwolenia na

budowę, sporządzić aktualizację cenową kosztorysów inwestorskich, na wniosek

Zamawiającego.

Czynności, o których mowa wyżej, Wykonawca będzie realizował w ramach

wynagrodzenia ryczałtowego, obejmującego przedmiot umowy.

7) Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania, niezbędne do uzyskania

wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji, badań, ekspertyz, pomiarów,

warunków, postanowień uzyska własnym kosztem i staraniem, i na swój

koszt. Ponadto, wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez

Wykonawcę w celu kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy.

8)  Wykonawca zobowiązany jest, w razie konieczności, w imieniu Zamawiającego:

- uzyskać wytyczne konserwatora przyrody,

-uzyskać opinie dotyczące ochrony Środowiska, t.j. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, a w razie konieczności sporządzić raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opracował: Marek Chyliński

Rościszewo, dnia 24.07.2014 r.